АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18.12.2023  № 1611

О внесении изменения в постановление

администрации округа от  24.05.2023 № 665

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Белозерского муниципального округа,создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения в целях пожаротушения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации округа от  24.05.2023 № 665 «Об   обеспечении    надлежащего       состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории   округа» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «прилагается» заменить словами «согласно приложению №1 к настоящему постановлению».

1.2.  Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Белозерского муниципального округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению».

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального  опубликования  в газете «Белозерье» и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава округа                                                                 Д.А. Соловьев

Приложение №2

к постановлению администрации

округа

от 18.12.2023 №  1611

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории Белозерского муниципального округа

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории территориального управления «Белозерское»

ПВ-пожарный водоем

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер водоисточника | Ответственный за содержание | Тип ПВ | Объем ПВ м3 | Адрес |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | ул. Декабристов ,36 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Энгельса 62 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. 12 Декабря 14 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Шукшина 52 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Вал 8 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Вал БУКП |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Луначарского 64 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Орлова 38 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Малоземова 90 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Красный переулок |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Радищева 63 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Новая 34 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Ленина 56 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Ленина 77 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Ленина 97 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. 50 лет ВЛКСМ 66 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. 50 лет ВЛКСМ 81 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Пионерская 69 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Фрунзе 60 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Советский проспект 3А |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Советский проспект 3Б |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Комсомольская 41 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Труда 33 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Придорожная 10 |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Силькинская |
|  | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Свободы перекресток с ул. Заречной |
| 27 | ТУ «Белозерское» | открытый | 100 | Ул. Радищева 37 |
| 28 | ТУ «Белозерское» | открытый | 50 | Маэкса |
| 29 | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Васинова 59 |
| 30. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Красноармейская 15 |
| 31. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Луначарского 30 |
| 32. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Космонавтов 1 |
| 33. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Луначарского 56 |
| 34. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Энгельса 56 |
| 35. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Энгельса 25 |
| 36. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Энгельса 60 – 12 Декабря |
| 37. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Декабристов 12 |
| 38. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Свободы - ул. Шукшина |
| 39. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Коммунистическая 90 |
| 40. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Коммунистическая 61 |
| 41. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. С. Орлова 10 |
| 42. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Детский парк |
| 43. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Юных Коммунаров |
| 44. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. Воровского 3Е |
| 45. | ТУ «Белозерское» | закрытый | 50 | Ул. 3-го Интернационала территория СШ №2 |

ПГ-пожарный гидрант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер водоисточника | Ответственный за обслуживание | Тип гидранта | Диаметр водопроводной сети | Адрес |
| 1 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 12 |
| 2 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 6 |
| 3 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 18, угол ул. Первомайской |
| 4 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 26 |
| 5 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 35, угол ул. Пионерской |
| 6 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 38 |
| 7 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 44, угол 50 лет ВЛКСМ |
| 8 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 46 |
| 9 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 54, угол ул. 3 Интернационала |
| 10 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 56 |
| 11 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 60, угол ул. Ленина |
| 12 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 62 |
| 13 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 66, угол ул. Фрунзе |
| 14 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 76, угол ул. Дзержинского |
| 15 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 80 |
| 16 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 82, угол ул. Свердлова |
| 17 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 96, угол ул. Урицкого |
| 18 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 102 |
| 19 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 110, угол ул. Володарского |
| 20 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 130, угол ул. Луначарского |
| 21 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Коммунистическая, д. 135 |
| 22 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Шукшина, д. 2 |
| 23 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Карла Маркса, д. 3, угол ул. Первомайская |
| 24 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Карла Маркса, д. 16, угол ул. Пионерская |
| 25 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Карла Маркса, д. 20 |
| 26 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Карла Маркса, д. 25 |
| 27 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Карла Маркса, д. 36, угол ул. 3 Интернациона |
| 28 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Карла Маркса, д. 40 |
| 29 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Карла Маркса, д. 44, угол ул. Ленина |
| 30 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Карла Маркса, д. 48 |
| 31 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | ул. Карла Маркса, д. 54, угол ул. Фрунзе |
| 32 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Дзержинского, д. 25 |
| 33 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Дзержинского, д. 34, угол ул. Малоземова |
| 34 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Дзержинского, д. 35 |
| 35 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Дзержинского, д. 48 |
| 36 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Дзержинского, д. 49, угол ул. Папанинцев |
| 37 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Первомайская, д. 30 |
| 38 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Первомайская, д. 38 |
| 39 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Первомайская, д. 46 |
| 40 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Фрунзе, д. 18 |
| 41 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Фрунзе, д. 20 |
| 42 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Фрунзе, угол Сбербанк |
| 43 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Фрунзе, д. 35 |
| 44 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Фрунзе, д. 43 |
| 45 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Комсомольская, д. 24 |
| 46 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Комсомольская, д. 30, угол ул. Васинова |
| 47 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Комсомольская, угол Кр. переулок |
| 48 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Комсомольская, д. 48, угол ул. Васинова |
| 49 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Комсомольская, д. 56 |
| 50 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Комсомольская, д. 68, угол ул. Радищева |
| 51 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Радищева, д. 34, угол ул. Красноармейская |
| 52 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Радищева, д. 42 |
| 53 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Ленина, д. 8 |
| 54 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Ленина, д. 29 |
| 55 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Ленина, д. 53, угол ул. Васинова |
| 56 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Ленина, д. 65, угол ул. Папанинцев |
| 57 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Ленина, д. 69, угол Малый пер. |
| 58 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Ленина, д. 77, угол Садовый пер. |
| 59 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Ленина, д. 91 |
| 60 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Ленина, угол ул. Дмитриева |
| 61 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Пионерская, д. 28 |
| 62 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Пионерская, д. 35-а |
| 63 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Пионерская, д. 42 |
| 64 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Пионерская, д. 52 |
| 65 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. 3 Интернационала, д. 24 |
| 67 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | Северный переулок, д. 4 |
| 68 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | Северный переулок, д. 8 |
| 69 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. М. Горького, д. 44 |
| 70 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. М. Горького, д. 36 |
| 71 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Бр. Шамариных, д. 41 |
| 72 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Бр. Шамариных, д. 51 |
| 73 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Бр. Шамариных, д. 66, угол ул. Энгельса |
| 74 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Белозер, д. 7 |
| 75 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Луначарского, д. 38 |
| 76 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Папанинцев, д. 19, угол ул. Ленина |
| 78 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Папанинцев, д. 27 |
| 79 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Папанинцев, д. 35 |
| 80 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Папанинцев, д. 52, угол ул. Чкалова |
| 81 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Папанинцев, д. 51-а, угол ул. Труда |
| 82 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 |
| 83 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 76 |
| 84 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Свободы, д. 32 |
| 85 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. Дмитриева, угол ул. 3 Интернационала |
| 86 | ТУ «Белозерское» | Подземный (располагается в колодце). | 100 | ул. 3 Интернационала у зд. Общежитие педколледжа |

ВБ - водонапорная башня

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Номер водоисточника | Состояние | Адрес |
| - | - | - |

ПО - подъезд к естественным водоисточникам

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Номер водоисточника | Ответственный за содержание | Адрес |
| 1 | ТУ «Белозерское» | Белозерский обводной канал |
| 2 | ТУ «Белозерское» | Река Маэкса |

твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и подобных материалов; - мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и другие), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими составами.

Территориальное управление «Западное»

ПВ-пожарный водоем (территории бывшего Куностьского сельского поселения)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер водоисточника | Ответственный за содержание | Тип ПВ | Объем ПВ м3 | Адрес |
|  | ТУ «Западное» | открытый |  | с. Куность, ул. Речная, д.4 – подъезд к р. Куность |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | с. Куность, ул.Центральная , д.4 |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | с. Куность, ул.Труда, д.16 |
|  | ТУ «Западное» | открытый, естественный |  | п. Нижняя Мондома, ул.Новая, д.9 – подъезд к р.Мондома |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Новая, д.7 |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д.5 |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д.9 |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д.38 |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Советская возле спортзала |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Свободы, д.6а |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Лесная, д.18 |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома,ул. Коммунистическая, д.14 |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Коммунистическая, д.21 |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Труда, д.15 |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Комарова, д.7 |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Мира, д.23 |
|  | ТУ «Западное» | искусственный |  | п. Нижняя Мондома, ул. Молодежная, д.21 |

ПГ-пожарный гидрант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер водоисточника | Ответственный за содержание | Тип гидранта | Диаметр водопроводной сети | Адрес |
| 1 | ТУ «Западное» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | п. Нижняя Мондома, ул.Труда, д.5; |
| 2 | ТУ «Западное» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | п. Нижняя Мондома, ул.Советская, д.17; |
| 3 | ТУ «Западное» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | п. .Нижняя Мондома, ул.Советская, д.29; |
| 4 | ТУ «Западное» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | п. .Нижняя Мондома, ул.Новая , д.6; |
| 5 | ТУ «Западное» | Подземный (располагается в колодце). | 150 | п. .Нижняя Мондома, ул.Набережная, д.6. |

ПВ-пожарный водоем (территория бывшего с/п Артюшинское)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер водоисточника | Ответственный за содержание | Тип ПВ | Объем ПВ м3 | Адрес |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | п.Лаврово, около бывшей диспетчерской |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | п.Лаврово, около дома на ул. Сельсоветская, д.23 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | п.Лаврово, около дома на ул. Стадионовская, д.3 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | п.Лаврово, около кладбища; |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | п.Белый Ручей, ул. Центральная, около д. 20 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | п.Белый Ручей, ул. Механизаторов, около д. 4 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | п.Белый Ручей, ул. Лесная, около д. 13 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | д. Енино, около д. 26 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | д. Климшин Бор, ул. Центральная, около магазина. |
|  | ТУ «Западное» | Открытый естественный |  | п. Визьма - речка (около пешеходного моста) |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Георгиевское, емкость около пожарного депо |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Георгиевское , емкость около магазина |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Артюшино около д. 95 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Артюшино около д.40 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Артюшино около д. 19 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Артюшино около д. 67 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Артюшино около д. 83 |
| 18. | ТУ «Западное» | искуственный |  | д.Карллибкнехт около д. 28 |
| 19. | ТУ «Западное» | искуственный |  | д.Карллибкнехт около д. 29 |
| 20. | ТУ «Западное» | искуственный |  | д. Анашкино около д. 2 |
| 21. | ТУ «Западное» | искуственный |  | д. Панинская, около д.2 |

ПВ - пожарный водоем (н территория бывшего  Шольского сельского поселения)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер водоисточника | Ответственный за содержание | Тип ПВ | Объем ПВ м3 | Адрес |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | д. Гаврино, ул. Центральная, дом 35 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с. Зубово, ул. Труда, д. 27 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с. Зубово, ул. Пушкинская, д. 17 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с. Зубово, ул. Пушкинская, д. 4 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с. Зубово, ул. Пушкинская, д. 13 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Зубово, ул. Лесная, д.9 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Зубово, ул. Свободы, д. 21 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Зубово, ул. Кузнецкая, д.16 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Зубово, ул. Советская, д. 28 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Зубово, ул. Пионерская, д.7 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Зубово, ул. Советская, д.42а |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с. Зубово, ул. Пушкинская, д. 4а |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Зубово, ул. Космонавтов, д.2 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Зубово, ул. Лечебная, д.18 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Зубово,ул. Мира,д.13 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Зубово, ул.Пролетарская, д.21 |
|  | ТУ «Западное» | искуственный |  | с.Зубово, ул. Пушкинская, д.5 |
| 18. | ТУ «Западное» | искуственный |  | п.Ивановский, ул. Центральная (у старой пожарной части) |
| 19. | ТУ «Западное» | искуственный |  | п.Ивановский, ул. Центральная (у колонки) |
| 20. | ТУ «Западное» | искуственный |  | п. Мегринский, ул. Центральная дом 44 |
| 21. | ТУ «Западное» | искуственный |  | п. Мегринский, ул. Центральная дом 154 |
| 22. | ТУ «Западное» | искуственный |  | п. Мегринский, ул. Центральная дом 101 |
| 23. | ТУ «Западное» | искуственный |  | п. Мегринский, ул. Центральная (у здания пожарной части) |

ВБ- водонапорная башня

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Номер водоисточника | Форма собственности | Адрес |
| 1. | Администрация Белозерского м/о | с. Зубово, ул. Строителей, дом 13-а |

Территориальное управление «Восточное»

ПВ- пожарный водоем

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер водоисточника | Ответственный за содержание | Тип ПВ | Объем ПВ м3 | Адрес |
|  | ТУ «Востосчное» | ПВ |  | Д. Глушково, ул. Центральная у дома № 32 |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Панкратовка, ул. Новая за домом № 57 |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Колодино, ул. Колодинская у дома № 5 |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Чикиево, ул. Центральная у дома № 9 |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Никиткино, ул. Кленовая за домом № 4а |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Тимонино, ул. Центральная у дома № 28 |
|  | ТУ «Востосчное» | открытый |  | д. Верегонец канал |
|  | ТУ «Востосчное» | открытый естественный |  | д. Туриково озеро |
|  | ТУ «Востосчное» | открытый естественный |  | д. Садовая озеро |
|  | ТУ «Востосчное» | открытый естественный |  | д. Текарево озеро |
|  | ТУ «Востосчное» | открытый естественный |  | д. Пушкино озеро |
|  | ТУ «Востосчное» | открытый естественный |  | д. Малое и Большое Кожино озеро |
|  | ТУ «Востосчное» | открытый естественный |  | д. Кирьяновская р.Шексна |
|  | ТУ «Востосчное» | открытый естественный |  | д. Десятовская р.Шексна |
|  | ТУ «Востосчное» | открытый |  | пос. Каргулино канал |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | с. Антушево, последняя улица по направлению к д. Левково - за домом № 66 (между первым и вторым гарнизоном) |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | с. Антушево, Рыбацкий гарнизон, около дома № 41 |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | с. Антушево, около Антушевской средней школы, дом 110 |
|  | ТУ «Востосчное» | закрытый |  | с. Антушево, около дома 58 (первый гарнизон) |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Зорино, территория мастерских бывшего колхоза |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | около дома № 25 (Ивановы) |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | около картофелехранилища |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | по дороге на Новомаксимово, за домом № 21 |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | на въезде в населенный пункт |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | за домом 6а, на северной стороне населенного пункта |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | с правой стороны от въезда в населенный пункт |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | на въезде в населенный пункт |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | ул. Покровская у дома №7 |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | ул. Миллионная д.3; напротив Бечевинского клуба |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Алексино у дома № 12 |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Подгорье у дома № 5 |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Гридино на въезде в населенный пункт |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Кукшево в центре населенного пункта |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Титово на окраине населенного пункта, за д. № 5 |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Костино на окраине населенного пункта, за домом № 34 |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Никоновская в центре населенного пункта |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Никоновская при выезде из населенного пункта |
|  | ТУ «Востосчное» | искуственный |  | д. Никоновская при въезде в населенный пункт |