



                                                              [image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 От  17.02.2026  № 195
О внесении изменения в постановление
администрации округа от  24.05.2023 № 665
           В соответствии с требованиями Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Белозерского муниципального округа,создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения в целях пожаротушения,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1.Внести в постановление администрации округа от  24.05.2023 № 665 «Об   обеспечении    надлежащего       состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории   округа» изменения, изложив Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Белозерского муниципального округа в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
    2. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального  опубликования  в газете «Белозерье» и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

    3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава округа                                                                                      Д.Н. Долбилов
                                                                                                                                                                                 Приложение №2 

к постановлению администрации

округа

от 17.02.2026 № 195
Утверждено 

Постановлением 

администрации округа

от __________ № ____

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения 

на территории Белозерского муниципального округа

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории территориального управления «Белозерское» 

ПВ-пожарный водоем

	1
	2
	3
	4
	5

	Номер водоисточника
	Ответственный за содержание
	Тип ПВ
	Объем ПВ

м3
	Адрес

	1. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Декабристов, д. 36

	2. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Энгельса, д.  62

	3. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. 12 Декабря, д. 14

	4. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Шукшина, д. 52

	5. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Советский вал, д. 8

	6. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Советский вал,  БУКП

	7. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Луначарского, д. 64

	8. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Орлова, д. 38

	9. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Малоземова, д. 90

	10. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	Красный переулок

	11. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Радищева, д. 63

	12. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Новая, д. 34

	13. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Ленина, д. 56

	14. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Ленина, д. 77

	15. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Ленина, д. 97

	16. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 66

	17. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 81

	18. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Пионерская, д. 69

	19. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Фрунзе, д. 60

	20. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	Советский проспект, д. 3А

	21. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	Советский проспект, д. 3Б

	22. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Комсомольская, д. 41

	23. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Труда, д. 33

	24. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Придорожная, д. 10

	25. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Силькинская 

	26. 
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Свободы перекресток с ул. Заречной 

	            27
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	100
	ул. Радищева, д. 37

	 28
	ТУ «Белозерское»
	открытый
	50
	с. Маэкса 

	29
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. Васинова, д. 59

	30
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. Красноармейская, д. 15

	31
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. Луначарского, д. 30

	32
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. Луначарского, д. 56

	33
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. Энгельса, д. 25

	34
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. Энгельса, д. 60 – ул. 12 Декабря

	35
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. Свободы  - ул. Шукшина

	36
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. Коммунистическая, д. 90

	37
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. Коммунистическая, д. 61

	38
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	Детский парк

	39
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. Юных Коммунаров

	40
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. Воровского, д. 3Е

	41
	ТУ «Белозерское»
	закрытый
	50
	ул. 3-го Интернационала территория СШ №2


ПГ-пожарный гидрант

	1
	2
	3
	4
	5

	Номер водоисточника
	Ответственный за обслуживание
	Тип гидранта
	Диаметр водопроводной сети
	Адрес


	1
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая – угол ул. Великосельцева

	2
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая, д. 21

	3
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая - угол ул. Пионерской

	4
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая - угол 50 лет ВЛКСМ

	5
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая - угол ул. 3-го Интернационала

	6
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая - угол ул. Ленина

	7
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая - угол ул. Фрунзе

	8
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая, д. 80

	9
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая - угол ул. Свердлова

	10
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая - угол ул. Урицкого

	11
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая - угол ул. Володарского

	12
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая - угол ул. Шамариных

	13
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Коммунистическая, д. 135

	14
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	100
	ул. Шукшина, д. 2

	15
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса - угол ул. Галаничева

	16
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса, д. 2

	17
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса - угол ул. Первомайская

	18
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса, д. 16 - угол ул. Пионерская

	19
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса, д. 18

	20
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса, д. 27

	21
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса, д. 29


	22
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса, д. 36 - угол ул. 3-го Интернациона

	23
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса, д. 40

	24
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса - угол ул. Ленина

	25
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса, д. 48

	26
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса - угол ул. Фрунзе

	27
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Галаничева, д. 17

	28
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Карла Маркса - угол ул. Дзержинского

	29
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Дзержинского,34 - угол ул. Малоземова

	30
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Дзержинского - угол ул.Васинова

	31
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Дзержинского, д. 48

	32
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Дзержинского - угол ул. Папанинцев

	33
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Первомайская, д. 30

	34
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Первомайская, д. 38

	35
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Фрунзе, д. 20

	36
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Фрунзе - угол Сбербанк

	37
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Фрунзе, д. 30

	38
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Комсомольская, д. 26-А

	39
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Комсомольская, д. 30 - угол ул. Васинова

	40
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Комсомольская - угол Красный Переулок

	41
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Комсомольская, д. 48 - угол ул. Папанинцев

	42
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Комсомольская, д. 56

	43
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Комсомольская, д. 64 - угол ул. Радищева

	44
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Радищева - угол ул. Красноармейская, д. 61-А

	45
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Радищева, д. 42

	46
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Ленина, д. 9

	47
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Ленина, д. 29

	48
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Ленина, д. 53 - угол ул. Васинова

	49
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Ленина, д. 65 - угол ул. Папанинцев

	50
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Ленина, д. 69 - угол  Малый переулок

	51
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Ленина, д. 77 - угол Садовый переулок

	52
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Ленина, д. 91

	53
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Ленина - угол ул. Дмитриева

	54
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Пионерская, д. 28

	55
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Пионерская, д. 35-а

	56
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Пионерская, д. 40

	57
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Пионерская, д. 52

	58
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. 3-го Интернационала, д. 24

	59
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	Северный переулок, д. 4

	60
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	Северный переулок, д. 8

	61
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. М. Горького, д. 44-А

	62
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. М. Горького, д. 36

	63
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Бр. Шамариных, д. 41(предложение исключить)

	64
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Бр. Шамариных, д. 51

	65
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Бр. Шамариных, д. 66 - угол ул. Энгельса

	66
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Белозер, д. 3

	67
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Луначарского, д. 38

	68
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Луначарского - угол ул.Новая

	69
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Папанинцев, д. 27

	70
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).


	150
	ул. Папанинцев, д. 35

	71
	ТУ «Белозерское»
	Подземный 

(располагается в колодце).
	150
	ул. Папанинцев, д. 47 - угол ул. Чкалова

	72
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Папанинцев, д. 57-а - угол ул. Труда

	73
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7

	74
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 74

	75
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Свободы - угол ул. Речников

	76
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Свободы, д. 32

	77
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Дмитриева, 5 - угол ул. 3-го Интернационала

	78
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. 3-го Интернационала у здания Общежития педколледжа

	79
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Энгельса - угол уд. Полевая

	80
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Энгельса - угол ул. Белозёр

	81
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Энгельса - угол ул. Декабристов

	82
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	Советский проспект, д. 9

	83
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	ул. Комсомольская, д. 76

	84
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	Южный переулок, д. 3

	85
	ТУ «Белозерское»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	Южный переулок, д. 5


ВБ - водонапорная башня

	1
	2
	3

	Номер водоисточника
	Состояние
	Адрес

	-
	-
	-


ПО - подъезд к естественным водоисточникам

	1
	2
	3

	Номер водоисточника
	Ответственный за содержание
	Адрес

	1
	ТУ «Белозерское»
	Белозерский обводной канал

	2
	 ТУ «Белозерское»
	Река Маэкса 


 твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и подобных материалов; - мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и другие), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими составами.

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории территориального управления 

«Западное»

	1
	2
	3
	4
	5

	Номер водоисточника
	Ответственный за содержание
	Тип ПВ
	Объем ПВ

м3
	Адрес

	1. 
	ТУ «Западное»
	открытый
	
	с. Куность, ул. Речная, д. 4 – подъезд к р. Куность

	2. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	с. Куность, ул. Центральная , д. 4

	3. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	с. Куность, ул. Труда, д.1 6

	4. 
	ТУ «Западное»
	открытый,

естественный
	
	п. Нижняя Мондома, ул.Новая, д. 9 – подъезд к р. Мондома

	5. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Новая, д. 7

	6. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д. 5 

	7. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д. 9 

	8. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д. 38 

	9. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Советская около спортзала 

	10. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Свободы, д. 6а

	11. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Лесная, д. 18 

	12. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Коммунистическая, д. 14 

	13. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Коммунистическая, д. 21 

	14. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Труда, д. 15 

	15. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Комарова, д. 7 

	16. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Мира, д.23 

	17. 
	ТУ «Западное»
	искусственный
	
	п. Нижняя Мондома, ул. Молодежная, д.21


ПГ-пожарный гидрант

	1
	2
	3
	4
	5

	Номер водоисточника
	Ответственный за содержание
	Тип гидранта
	Диаметр водопроводной сети
	Адрес

	1
	ТУ «Западное»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	п. Нижняя Мондома, ул. Труда, д. 5

	2
	ТУ «Западное»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	п. Нижняя Мондома,  ул. Советская, д. 17

	3
	ТУ «Западное»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	п. Нижняя Мондома,  ул. Советская, д. 29

	4
	ТУ «Западное»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	п. Нижняя Мондома,  ул. Новая, д. 6

	5
	ТУ «Западное»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	п. Нижняя Мондома,  ул. Набережная, д. 6.

	6
	ТУ «Западное»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	п. Нижняя Мондома, ул. Молодежная, д. 21



	7
	ТУ «Западное»
	Подземный (располагается в колодце).
	150
	п. Нижняя Мондома, ул.Свободы, д.17




ПВ-пожарный водоем (территория бывшего с/п Артюшинское)

	1
	2
	3
	4
	5

	Номер водоисточника
	Ответственный за содержание
	Тип ПВ
	Объем ПВ

м3
	Адрес

	1. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Лаврово,  около   бывшей  диспетчерской

	2. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Лаврово,  около  дома  на  ул.  Сельсоветская, д. 23

	3. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Лаврово,  около  дома  на  ул.  Стадионовская,  д. 3

	4. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Лаврово,  около  кладбища

	5. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Белый  Ручей,  ул.  Центральная,  около  д. 20

	6. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Белый  Ручей,  ул. Механизаторов, около д. 4

	7. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Белый  Ручей,  ул. Лесная,  около  д. 13

	8. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	д. Енино,  около д. 26

	9. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	д. Климшин  Бор, ул.  Центральная,  около  магазина.

	10. 
	ТУ «Западное»
	Открытый естественный
	
	п. Визьма -  речка (около  пешеходного моста)

	11. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Георгиевское,  емкость  около  пожарного депо

	12. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Георгиевское, емкость  около  магазина

	13. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Артюшино,  около д. 95

	14. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Артюшино,  около д. 40

	15. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Артюшино,  около д. 19

	16. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Артюшино,  около д. 67

	17. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с.Артюшино,  около д. 83

	  18.
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	д. Карл Либкнехт,  около д. 28

	  19.
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	д. Карл Либкнехт,  около д. 29

	  20.
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	д. Анашкино, около д. 2

	            21.
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	д. Панинская,  около д. 2


ПВ - пожарный водоем (н территория бывшего  Шольского сельского поселения)

	1
	2
	3
	4
	5

	Номер водоисточника
	Ответственный за содержание
	Тип ПВ
	Объем ПВ

м3
	Адрес

	1. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	д. Гаврино, ул. Центральная, д. 35

	2. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Труда, д. 27

	3. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Пушкинская, д. 17

	4. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Пушкинская, д. 4

	5. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Пушкинская, д. 13

	6. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Лесная, д. 9

	7. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Свободы, д. 21

	8. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Кузнецкая, д.16

	9. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Советская, д. 28

	10. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Пионерская, д.7

	11. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Советская, д. 42а

	12. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Пушкинская, д. 4а

	13. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Космонавтов, д. 2

	14. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Лечебная, д. 18

	15. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Мира, д. 13

	16. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Пролетарская, д. 21

	17. 
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	с. Зубово, ул. Пушкинская, д. 5

	  18.
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Ивановский, ул. Центральная (у старой пожарной части)

	  19.
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Ивановский, ул. Центральная (у колонки)

	  20.
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Мегринский, ул. Центральная, д. 44

	  21.
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Мегринский, ул. Центральная, д. 154

	  22.
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Мегринский, ул. Центральная, д. 101

	 23.
	ТУ «Западное»
	искуственный
	
	п. Мегринский, ул. Центральная (у здания пожарной части)


ВБ- водонапорная башня 

	1
	2
	3

	Номер водоисточника
	Форма собственности
	Адрес

	1.
	Администрация Белозерского м/о
	 с. Зубово, ул. Строителей, д. 13-а


Территориальное управление «Восточное»

ПВ- пожарный водоем

	1
	2
	4
	5
	6

	Номер водоисточника
	Ответственный за содержание
	Тип ПВ
	Объем ПВ

м3
	Адрес

	1. 
	ТУ «Востосчное»
	ПВ
	
	д. Глушково, ул. Центральная у дома № 32

	2. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Панкратовка, ул. Новая за домом № 57

	3. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Колодино, ул. Колодинская  у дома № 5

	4. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Чикиево, ул. Центральная  у дома № 9

	5. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Никиткино, ул. Кленовая  за домом № 4а

	6. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Тимонино, ул. Центральная у дома № 28

	7. 
	ТУ «Востосчное»
	открытый
	
	д. Верегонец,  канал

	8. 
	ТУ «Востосчное»
	открытый

естественный
	
	д. Туриково, озеро

	9. 
	ТУ «Востосчное»
	открытый

естественный
	
	д. Садовая, озеро

	10. 
	ТУ «Востосчное»
	открытый

естественный
	
	д. Текарево, озеро

	11. 
	ТУ «Востосчное»
	открытый

естественный
	
	д. Пушкино,  озеро

	12. 
	ТУ «Востосчное»
	открытый

естественный
	
	д. Малое и Большое Кожино, озеро

	13. 
	ТУ «Востосчное»
	открытый

естественный
	
	д. Кирьяновская  р.Шексна

	14. 
	ТУ «Востосчное»
	открытый

естественный
	
	д. Десятовская,  р. Шексна

	15. 
	ТУ «Востосчное»
	открытый
	
	пос. Каргулино,   канал

	16. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	с. Антушево, последняя улица по направлению к д. Левково -  за домом № 66 (между первым и вторым гарнизоном)

	17. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	с. Антушево, Рыбацкий гарнизон, около дома № 41

	18. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	с. Антушево, около Антушевской средней школы, д. 110

	19. 
	ТУ «Востосчное»
	закрытый
	
	с. Антушево, около дома 58 (первый гарнизон)

	20. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Зорино, территория мастерских бывшего колхоза

	21. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	около дома № 25 (Ивановы)

	22. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	около картофелехранилища

	23. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	по дороге на д. Новомаксимово, за домом № 21

	24. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	на въезде в населенный пункт

	25. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	за домом 6а, на северной стороне населенного пункта

	26. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	с правой стороны от въезда в населенный пункт

	27. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	на въезде в населенный пункт

	28. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	ул. Покровская у дома № 7 

	29. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	ул. Миллионная д. 3,
напротив Бечевинского клуба

	30. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Алексино у дома № 12

	31. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Подгорье у дома № 5

	32. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Гридино на    въезде 

в  населенный  пункт

	33. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Кукшево в центре населенного пункта

	34. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Титово на окраине населенного пункта, за д. № 5

	35. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Костино на окраине населенного пункта, за домом № 34

	36. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Никоновская в центре населенного пункта

	37. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Никоновская при выезде из населенного пункта

	38. 
	ТУ «Востосчное»
	искуственный
	
	д. Никоновская при въезде в населенный пункт



